## Web Propuesta Mejorada
Explicación
Se deben ingresar al menos 3 puntos para la curva, siendo:
El primero con caudal cero.
El segundo con el caudal máximo de la bomba.
El tercero el punto de operación, mejor eficiencia o cualquier otro de interés. Se recomienda espaciar estos 3 puntos para una aproximación precisa.
Opcionalmente, se pueden agregar un cuarto o quinto punto para mayor detalle
Ingrese también la velocidad nominal de la bomba, tanto en RPM como en frecuencia
Explicación
Debe ingresar 2 valores:
Variación máxima (*): Indica cuánto puede aumentar el nivel de agua en la cisterna de succión con respecto a su nivel mínimo.
Altura estática hk : Es la diferencia de altura entre el nivel de agua en la cisterna de descarga y el nivel mínimo de agua en la cisterna de succión.
Nivel mínimo: Representa el nivel más bajo de agua en la cisterna de succión y se utiliza como referencia de cota, establecido en cero.
(*): En el caso de que el nivel del agua en la cisterna de succión sea fijo o se desconozca su variación, el valor de variación máxima puede dejarse en cero.
Explicación:
Si selecciona el Modo Por punto de operación:
Ingrese dos valores que representen el punto de operación esperado, donde el punto de operación (Q, H) incluye el caudal (Q) y la altura (H) calculados por el proyectista.
Este punto es crucial para la selección de la bomba. El aplicativo utiliza estos valores para calcular la curva del sistema.
Explicación:
Ingrese dos valores: un caudal (Q) y las pérdidas de presión que este caudal ocasionaría en las tuberías y accesorios (hf).
Explicación:
Línea roja: Representa la curva de la bomba a diferentes velocidades en RMP o frecuencia Hz.
Línea celeste: Corresponde a la curva de la bomba a 60 Hz (o 50Hz según corresponda), o velocidad nominal en RPM.
Puntos grises: Indican los puntos ingresados por usted en la primera ventana.
Línea verde: Muestra la curva del sistema, que varía según el nivel del agua en la cisterna de succión.
Líneas anaranjadas: Delimitan los niveles máximo y mínimo del agua en la cisterna de succión.
Puede ajustar la frecuencia o las RPM de la bomba para observar cómo se comporta la curva de Q-H de la misma. Además, tiene la opción de modificar el nivel del agua en la cisterna de succión de la bomba.
Ayuda:
Si la curva calculada por la aplicación no se ajusta lo suficiente a la curva real de la bomba, puede agregar más puntos, especialmente en las áreas donde se perciba falta de precisión.
Si incluso añadiendo más puntos no logra la curva deseada, considere aumentar el nivel de ajuste de precisión a ALTO.
Algunas curvas de bombas presentan un ligero crecimiento después del caudal cero, seguido de una disminución en la presión a mayores caudales. En estos casos, se recomienda agregar un punto adicional en la posición donde la curva alcanza su punto más alto (consulte la ubicación del círculo rojo).
En general, se aconseja utilizar el nivel de ajuste de precisión ESTÁNDAR, ya que proporciona cálculos más rápidos y ahorra espacio en la memoria de la aplicación.
El orden de ingreso de los puntos no necesita ser ascendente según el caudal; pueden ingresarse sin un orden específico. Por ejemplo, puede introducir primero el punto de caudal cero, luego el de caudal máximo y, finalmente, otro punto de menor caudal.
Ayuda:
Estos dos datos son utilizados por el aplicativo para calcular la curva del sistema. Junto con la información ingresada en el recuadro anterior sobre los niveles de agua y altura estática, la aplicación realiza el cálculo y la representación gráfica de la Curva del Sistema.
Cabe señalar que el dibujo presentado en esta ventana, referente a la curva del sistema, tiene un carácter esquemático con fines explicativos.
Ayuda:
Estos dos datos son utilizados por el aplicativo para calcular la curva del sistema. Junto con la información ingresada en el recuadro anterior sobre los niveles de agua y altura estática, la aplicación realiza el cálculo y la representación gráfica de la Curva del Sistema.
Cabe señalar que el dibujo presentado en esta ventana, referente a la curva del sistema, tiene un carácter esquemático con fines explicativos. epresenta exclusivamente las pérdidas por fricción en distintos caudales.

## Sistem v2 (2)
| L/SEG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
Mínimo: es el valor del nivel más bajo de agua en la cisterna de succión y se usa como referencia de cota = 0.
Máximo (*): es el valor de cuánto más puede aumentar el nivel de agua en la cisterna de succión, con respecto a su nivel mínimo.
Altura estática Hk: Es la diferencia de altura entre el nivel de agua en la cisterna de descarga y el nivel Mínimo de agua en la cisterna de succión.
(*): Sin el nivel del agua en la cisterna de succión es fijo o se desconoce la variación de nivel, el nivel máximo puede dejarlo en valor = 0.
32.1
Cota = Cero 0 metro/pies
Nivel de agua succión
Nivel de agua descarga
Cota
Altura estática
Hk
Δ Variación máxima
Altura estática
Hk
Nivel mínimo
Nivel máximo
Bomba
Nivel de agua cisterna de descarga
Cisterna de succión
Nivel de agua en la cisterna de descarga
Nivel de agua

## Sistem v2
| L/SEG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
Mínimo: es el valor del nivel más bajo de agua en la cisterna de succión y se usa como referencia de cota = 0.
Máximo (*): es el valor de cuánto más puede aumentar el nivel de agua en la cisterna de succión, con respecto a su nivel mínimo.
Altura estática Hk: Es la diferencia de altura entre el nivel de agua en la cisterna de descarga y el nivel Mínimo de agua en la cisterna de succión.
(*): Sin el nivel del agua en la cisterna de succión es fijo o se desconoce la variación de nivel, el nivel máximo puede dejarlo en valor = 0.
32.1
Cota = Cero 0 metro/pies
Nivel de agua succión
Nivel de agua descarga
Cota
Altura estática
Hk
Δ Variación máxima
Altura estática
Hk
Nivel mínimo
Nivel máximo
Bomba
Nivel de agua cisterna de descarga
Cisterna de succión
Nivel de agua en la cisterna de descarga
Nivel de agua

## Point Q,H
|  |  | Q [L/s] | H [m]
|  | 0 | 0 | 6 | 8 | 18
|  | 1 |  |  | 20 | 16 | 0
0
[5 empty] | 40 | 7 | 0
|  |  | 45 | 19 |  |  | 0
31.5
|  | 2 | 30.8 | 11.858 |  |  | 0
21.56
0
|  | Max |  |  |  |  | 0
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
1.- | hk : Es la altura estática para cuando el agua está en su nivel mínimo en el reservoio de succión (cota = cero).
2.- | El punto de operación (Q , H), es Caudal y Altura calculado por el proyectista. Este punto se utiliza para seleccionar la bomba.
3.- | Aquí solamente debe ingresar 3 valores: El caudal Q, la Altura Dinámica Total H o ADT y la altura estática hk . Con estos 3 datos, el aplicativo lo utiliza para calcular la curva del sistema.
Punto a Caudal = 0
Punto de Operación esperado
El punto de operación (Q,H), es Caudal y Altura calculado por el proyectista. Este punto se utiliza para seleccionar la bomba.
0
Q (l/s)
hK
hk : Es la altura estática para el nivel mínimo en el reservorio de succión.
Cota =0
Altura
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
1.- hk : Es la altura estática para cuando el agua está en su nivel mínimo en el reservoio de succión (cota = cero).
2.- El punto de operación (Q , H), es Caudal y Altura calculado por el proyectista. Este punto se utiliza para seleccionar la bomba.
3.- Aquí solamente debe ingresar 3 valores: El caudal Q, la Altura Dinámica Total H o ADT y la altura estática hk . Con estos 3 datos, el aplicativo lo utiliza para calcular la curva del sistema.

## head loss
|  |  | Q [L/s] | H [m]
0
|  |  | 7.7 | 0.74112 | 5.39
|  | 1 |  |  | 0
|  |  | 23.1 | 6.6701 | 16.17
|  |  | 30.8 | 11.858 | 21.56
|  |  | 38.5 | 18.5281 | 26.95
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 30.8 | 11.858 | 21.56
|  |  | 23.1 | 6.6701 | 16.17
|  |  | 30.8 | 11.858 | 21.56
Max
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
1.- | Aquí solamente debe ingresar 2 valores: Un caudal Q y las pérdidad de presión que este caudal causaría en las tuberías y accesorios hf. Estos 2 datos, el aplicativo lo utiliza para calcular la curva del sistema.
2.- | Estos 2 datos y con la información que se ingresa en el otro recuadro de los niveles agua y altura estática, es que el aplicativo calcula y grafica la Curva del Sistema. La gráfica no es exactamente la curva del Sistema; representa solamente la pérdida por fricciones a diferente caudales.
Punto a Caudal = 0
A caudal = 0, estas pérdidas de presión son también igual a 0.
hf: es la pérdida de presión por fricciones a un caudal determinado Q.
Q, es el caudal para lo cual se tiene calculado o conocido las pérdidas de presión por fricciones. Este valor de caudal es a criterio del diseñador o usuario; puede ser el caudal:
- De diseño.
- El ofertado.
- Medido en campo.
- O un valor cercano al proyectado.
0
Q
hf
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
1.- Aquí solamente debe ingresar 2 valores: Un caudal Q y las pérdidad de presión que este caudal causaría en las tuberías y accesorios hf. Estos 2 datos, el aplicativo lo utiliza para calcular la curva del sistema.
2.- Estos 2 datos y con la información que se ingresa en el otro recuadro de los niveles agua y altura estática, es que el aplicativo calcula y grafica la Curva del Sistema. La gráfica no es exactamente la curva del Sistema; representa solamente la pérdida por fricciones a diferente caudales.

## Formulas
n° puntos Bomba
CURVAS DE LAS BOMBAS
|  | 8 | [8 empty] | 3 | 2 | 60 Hz |  | Otra frecuencia
[11 empty] | 4 |  | f = | 60 | f | 53
[13 empty] | Q (l/s) | H (m) | Q (l/s) | H (m)
[8 empty] | Curva de la bomba Q-H |  |  | n° puntos Sistema |  | 0 | 48.8 | 0 | 38.0776
[13 empty] | 63.0915 | 46.3 | 55.7308 | 36.1269
[11 empty] | 1 | 2 | 126.183 | 43.3 | 111.4616 | 33.786
[11 empty] | 2 |  | 189.2744 | 39 | 167.1924 | 30.4308
[13 empty] | 252.3659 | 35.4 | 222.9232 | 27.6218
[11 empty] | Cota superior |  | 315.4574 | 32.9 | 278.654 | 25.6711
[11 empty] | 28.1 |  | 378.5489 | 28.4 | 334.3849 | 22.1599
[13 empty] | 441.6 | 20.73 | 390.08 | 16.1752
[13 empty] | 467 | 17.7 | 412.5167 | 13.8109
Pérdidas por fricción en la tubería y accesorios
|  |  |  | Succión |  | Punto Operación |  | Curva de la bomba a otra velocidad
Q | hf |  | Curva | Cota | Hk | Q | H
20 | 5 |  | 1 | 0 | 28.1 |  |  | RPM o Frecuencia | 53 | Hz
30 | 8 |  | 2 | -3 | 31.1
|  |  | 3 | 5 | 23.1
CURVAS DEL SISTEMA
[13 empty] | Curva | 1 | 2 | 3
[13 empty] | Delta H | 0 | -3 | 5
[13 empty] | Q (l/s) | H (m) | H (m)
[13 empty] | 0 | 15.2 | 18.2 | 18.2
[13 empty] | 110 | 15.3883 | 18.3883 | 18.3883
[13 empty] | 220 | 15.8991 | 18.8991 | 18.8991
[13 empty] | 330 | 16.7071 | 19.7071 | 19.7071
[13 empty] | 440 | 17.8005 | 20.8005 | 20.8005
[13 empty] | 550 | 19.1713 | 22.1713 | 22.1713
48.1
Qmax
15.5
H4 =
32.1
Q3 =
28.1
H3=
1.1
Q2 =
35.1
H2=
115.1
Hmax
28.1
Curva de Sistema
Curva de la bomba
Refrescar
n° de puntos =
n° de puntos =

## Main
| Herramienta de cáculo online | CURVA DE SISTEMA y DETERMINACION DEL PUNTO DE OPERACIÓN EN UN SISTEMA DE BOMBEO
General
- | Conversión de unidades: Caudal, presión, potencia, otros.
- | Cálculo de pérdidas en tuberías.
- | Cálculo de una bomba para una casa o edificio.
- | Dimensionamiento de tanque elevado y de cisterna.
- | Sumergencia mínima de tubería succión.
Dimensionamiento de cámara de bombeo
- | Dimensionamiento de cámara de bombeo
- | Dimensionamiento de cámara de desague.
- | Cálculo para verificar la Cavitación de una bomba.
- | Dimensionamiento del cable.
- | Selección del cable sumergible.
- | Tubo de enfriamiento para motor sumergible de pozo.
- | Corrosión de materiales según calidad del agua.
- | Alineamiento de bomba-motor con relojes comparadores.
Dimensionamiento del Tanque Hidroneumático
- | Tanque hidroneumático para Presión Constante
- | Tanque hidroneumático para Sistema con Presostatos
Dimensionamiento Eléctrico
- | Cálculo de Sistema.
- | Curva de una bomba en diferentes velocidades.
- | Punto de Operación, durante la Puesta en Marcha.
Para Mantenimiento de Bombas
- | Lubricación de rodamientos.
- | Costo de Tiempo de Vida útil
- | Auditoría Energética
- | Fuerza axial y elongación del eje de Turbinas Verticales.
- | Ajuste de curva por bombeo de Pulpa de papel.
- | Ajuste de curva según viscosidad del fluido.
Area de velocidad reducida

## Sistem
| L/SEG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
Mínimo: es el valor del nivel más bajo de agua en la cisterna de succión y se usa como referencia de cota = 0.
Máximo (*): es el valor de cuánto más puede aumentar el nivel de agua en la cisterna de succión, con respecto a su nivel mínimo.
Altura estática Hk: Es la diferencia de altura entre el nivel de agua en la cisterna de descarga y el nivel Mínimo de agua en la cisterna de succión.
(*): Sin el nivel del agua en la cisterna de succión es fijo o se desconoce la variación de nivel, el nivel máximo puede dejarlo en valor = 0.
32.1
Cota = Cero 0 metro/pies
Nivel de agua succión
Nivel de agua descarga
Cota
Altura estática
Hk
Nivel de agua cisterna succión
Altura estática
Hk
Nivel mínimo Cota = 0 metro/pies
Nivel máximo
Bomba
Nivel de agua cisterna de descarga
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
Mínimo: es el valor del nivel más bajo de agua en la cisterna de succión y se usa como referencia de cota = 0.
Máximo (*): es el valor de cuánto más puede aumentar el nivel de agua en la cisterna de succión, con respecto a su nivel mínimo.
Altura estática Hk: Es la diferencia de altura entre el nivel de agua en la cisterna de descarga y el nivel Mínimo de agua en la cisterna de succión.
(*): Sin el nivel del agua en la cisterna de succión es fijo o se desconoce la variación de nivel, el nivel máximo puede dejarlo en valor = 0.

## Pump
|  |  | Q [L/s] | H [m]
|  | 0 | 0 | 38.1472
|  |  | 4.7435 | 38.7
|  | 1 | 7.85 | 39.5
|  |  | 14.2305 | 39
|  |  | 18.9741 | 37
|  |  | 23.7176 | 36
|  |  | 28.4611 | 34
|  | 2 | 33.2046 | 32
|  |  | 37.9481 | 30.5
|  |  | 42.6916 | 28
|  | Max | 47.4352 | 26
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
1.- | La cantidad mínima son 3 puntos: De los cuales 1 siempre debe ser a caudal = 0, el 2do debe ser un punto a caudal máximo de la curva de la bomba y el 3ero puede ser el punto de operación ofertado o el de mejor eficiencia o cualquier otro punto de interés.
2.- | En general puede colocar solamente 3 puntos (similares como los círculos de color verde indicados sobre la curva de la bomba). Estos 3 puntos se recomienda que no estén muy juntos entre sí para la aproximación de la curva sea lo más precisa posible a la curva real de la bomba.
3.- | En el caso la curva calculada por el aplicativo no sea lo suficientemente precisa a la curva real de la bomba; usted podría agregar más puntos y en especial en la zona donde considera que le falta precisión.
4.- | Si agregando más puntos, aún así no es suficiente para lograr la curva deseada, también puede aumentar el nivel de ajuste de precisión a ALTO.
5.- | Algunas curvas de bombas tienen la particularidad obtener un ligero crecimiento luego del caudal cero, para que luego descienda la presión a mayor caudal. Para estos casos se recomienda agregar un punto adicional justamente en la misma posición dónde la curva tiene dicha cima (ver la posición del círculo del color rojo).
6.- | En general se recomienda usar el nivel de ajuste de precisión ESTÁNDAR, porque asegura un cálculo más rápido y ahorra espacio de memoria al aplicativo.
7.- | El orden de ingreso de los puntos, no necesariamente deben ser ingresados en orden ascendente (según el caudal), pueden ser ingresados sin ningún orden en particular. Por ejemplo 1° se ingresa el punto de caudal= 0, luego el punto de caudal máximo y luego otro punto de menor caudal.
Punto a Caudal = 0
Punto a caudal = 0
Punto a caudal máximo
Punto a caudal intermedio, puede ser el:
- Punto ofertado.
- Punto de diseño.
- Punto de mejor eficiencia.
- Otro punto de interés
Curva de la bomba
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
1.- La cantidad mínima son 3 puntos: De los cuales 1 siempre debe ser a caudal = 0, el 2do debe ser un punto a caudal máximo de la curva de la bomba y el 3ero puede ser el punto de operación ofertado o el de mejor eficiencia o cualquier otro punto de interés.
2.- En general puede colocar solamente 3 puntos (similares como los círculos de color verde indicados sobre la curva de la bomba). Estos 3 puntos se recomienda que no estén muy juntos entre sí para la aproximación de la curva sea lo más precisa posible a la curva real de la bomba.
3.- En el caso la curva calculada por el aplicativo no sea lo suficientemente precisa a la curva real de la bomba; usted podría agregar más puntos y en especial en la zona donde considera que le falta precisión.
4.- Si agregando más puntos, aún así no es suficiente para lograr la curva deseada, también puede aumentar el nivel de ajuste de precisión a ALTO.
5.- Algunas curvas de bombas tienen la particularidad obtener un ligero crecimiento luego del caudal cero, para que luego descienda la presión a mayor caudal. Para estos casos se recomienda agregar un punto adicional justamente en la misma posición dónde la curva tiene dicha cima (ver la posición del círculo del color rojo).
6.- En general se recomienda usar el nivel de ajuste de precisión ESTÁNDAR, porque asegura un cálculo más rápido y ahorra espacio de memoria al aplicativo.
7.- El orden de ingreso de los puntos, no necesariamente deben ser ingresados en orden ascendente (según el caudal), pueden ser ingresados sin ningún orden en particular. Por ejemplo 1° se ingresa el punto de caudal= 0, luego el punto de caudal máximo y luego otro punto de menor caudal.

## Web Propuesta
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
1.- La cantidad mínima son 3 puntos: De los cuales 1 siempre debe ser a caudal = 0, el 2do debe ser un punto a caudal máximo de la curva de la bomba y el 3ero puede ser el punto de operación ofertado o el de mejor eficiencia o cualquier otro punto de interés.
2.- En general puede colocar solamente 3 puntos (similares como los círculos de color verde indicados sobre la curva de la bomba). Estos 3 puntos se recomienda que no estén muy juntos entre sí para la aproximación de la curva sea lo más precisa posible a la curva real de la bomba.
3.- En el caso la curva calculada por el aplicativo no sea lo suficientemente precisa a la curva real de la bomba; usted podría agregar más puntos y en especial en la zona donde considera que le falta precisión.
4.- Si agregando más puntos, aún así no es suficiente para lograr la curva deseada, también puede aumentar el nivel de ajuste de precisión a ALTO.
5.- Algunas curvas de bombas tienen la particularidad obtener un ligero crecimiento luego del caudal cero, para que luego descienda la presión a mayor caudal. Para estos casos se recomienda agregar un punto adicional justamente en la misma posición dónde la curva tiene dicha cima (ver la posición del círculo del color rojo).
6.- En general se recomienda usar el nivel de ajuste de precisión ESTÁNDAR, porque asegura un cálculo más rápido y ahorra espacio de memoria al aplicativo.
7.- El orden de ingreso de los puntos, no necesariamente deben ser ingresados en orden ascendente (según el caudal), pueden ser ingresados sin ningún orden en particular. Por ejemplo 1° se ingresa el punto de caudal= 0, luego el punto de caudal máximo y luego otro punto de menor caudal.
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
Mínimo: es el valor del nivel más bajo de agua en la cisterna de succión y se usa como referencia de cota = 0.
Máximo (*): es el valor de cuánto más puede aumentar el nivel de agua en la cisterna de succión, con respecto a su nivel mínimo.
Altura estática Hk: Es la diferencia de altura entre el nivel de agua en la cisterna de descarga y el nivel Mínimo de agua en la cisterna de succión.
(*): Sin el nivel del agua en la cisterna de succión es fijo o se desconoce la variación de nivel, el nivel máximo puede dejarlo en valor = 0.
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
1.- hk : Es la altura estática para cuando el agua está en su nivel mínimo en el reservoio de succión (cota = cero).
2.- El punto de operación (Q , H), es Caudal y Altura calculado por el proyectista. Este punto se utiliza para seleccionar la bomba.
3.- Aquí solamente debe ingresar 3 valores: El caudal Q, la Altura Dinámica Total H o ADT y la altura estática hk . Con estos 3 datos, el aplicativo lo utiliza para calcular la curva del sistema.
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
1.- Aquí solamente debe ingresar 2 valores: Un caudal Q y las pérdidad de presión que este caudal causaría en las tuberías y accesorios hf. Estos 2 datos, el aplicativo lo utiliza para calcular la curva del sistema.
2.- Estos 2 datos y con la información que se ingresa en el otro recuadro de los niveles agua y altura estática, es que el aplicativo calcula y grafica la Curva del Sistema. La gráfica no es exactamente la curva del Sistema; representa solamente la pérdida por fricciones a diferente caudales.
Explicación sobre los valores que debe ingresar:
1.- Línea roja: Es la curva de la bomba a diferentes velocidad en RMP o frecuencia Hz.
2.- Línea celeste: Es la curva de la bomba a 60 Hz o velocidad nominal en RPM.
3.- Los puntos grices son los puntos que usted a ingresado en la primera ventana.
4.- Línea verde: Es la curva de sistema de varía de acuerdo al nivel del agua en la cisterna de succión.
5.- La límeas anaranjadas son los niveles máximo y mínimo del agua en la cisterna de succión.